## Приложение1
Приложение N 1
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Расходы
на строительство введенных в эксплуатацию объектов
электросетевого хозяйства для целей технологического
присоединения и для целей реализации иных мероприятий
инвестиционной программы территориальной
сетевой организации
ООО "Перспектива"
(заполняется отдельно для территорий городских
населенных пунктов и территорий, не относящихся
к городским населенным пунктам)
N п/п | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Пропускная способность, кВт/Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Строительство воздушных линий | - | - | - | - | -
1.j | Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3)) | - | - | - | - | -
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2)) | - | - | - | - | -
1.j.k.l | Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4)) | - | - | - | - | -
1.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6)) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка> | - | - | - | - | -
2. | Строительство кабельных линий | 2017 | 6 | 2х660 | 2х(1000/400) | 2987.7147
2.1 | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j = 1), в блоках (j = 2), в каналах (j = 3), в туннелях и коллекторах (j = 4), в галереях и эстакадах (j = 5), горизонтальное наклонное бурение (j = 6)) | в траншее
2.1.2 | Одножильные (k = 1) и многожильные (k = 2) | многожильные (3 жилы)
2.1.2.2 | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l = 1), бумажной изоляцией (l = 2) | с бумажной изоляцией
2.1.2.2.2 | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6)) | 95кв.мм
... | <пообъектная расшифровка>
| Объект №1 | 2017 | 6 | 2х660 | 2х(1000/400) | 2987.7147
3. | Строительство пунктов секционирования | - | - | - | - | -
3.j | Реклоузеры (j = 1 распределительные пункты (РП) (j = 2), переключательные пункты (ПП) (j = 3) | - | - | - | - | -
3.j.k | Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1), от 100 до 250 А включительно (k = 2), от 250 до 500 А включительно (k = 3), от 500 А до 1 000 А включительно (k = 4), свыше 1 000 А (k = 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
... | <пообъектная расшифровка> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ | - | - | - | - | -
4.j | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) | - | - | - | - | -
4.j.k | Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более (k = 2) | - | - | - | - | -
4.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА включительно (l = 3), от 250 до 500 кВА (l = 4), от 500 до 900 кВА включительно (l = 5), свыше 1000 кВА (l = 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
... | <пообъектная расшифровка> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | - | - | - | - | -
5.j | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП) | - | - | - | - | -
5.j.k | Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более (k = 2) | - | - | - | - | -
5.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА включительно (l = 3), от 250 до 500 кВА (l = 4), от 500 до 900 кВА включительно (l = 5), свыше 1000 кВА (l = 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
... | <пообъектная расшифровка> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | - | - | - | - | -
6.j | ПС 35 кВ (j = 1), ПС 110 кВ и выше (j = 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
... | <пообъектная расшифровка> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Директор |  |  | Никифоров Е.К.

## Приложение2
Приложение N 2
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Расходы
на выполнение мероприятий по технологическому
присоединению, предусмотренным подпунктами "а" и "в"
пункта 16 Методических указаний, за 2018год
N п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 |  |  | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП) | Расходы (руб. за 1кВт)
|  | Расходы по каждому мероприятию (руб.) | Количество технологических присоединений (шт.) | Объем максимальной мощности (кВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 35200.302 | 8 | 3135 | 4400.0378 | 11.2282
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем | 82134.038 | 8 | 3135 | 10266.7548 | 26.1991
37.4272
Директор |  |  |  | Никифоров Е.К.

## Приложение3а
Приложение N 3
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Расчет
фактических расходов на выполнение мероприятий
по технологическому присоединению, предусмотренных
подпунктами "а" пункта 16 Методических указаний,
за ______ год
тыс. руб.
N п/п | Показатели | Данные за предыдущий период регулирования (n-2) 2018 год | Данные за год (n-3), предшествующий предыдущему периоду регулирования 2017 год | Данные за год (n-4), предшествующий году (n-3) 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 2018 | 2017
1. | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 35.2003 | 56.7564 | 80.0039 |  | 117.3343 | 189.1879
1.1. | Вспомогательные материалы | 3.5235 | 1.0067 | 14.792 |  | 3.5235 | 1.0067
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0
1.3. | Оплата труда ППП | 23.196 | 21.6468 | 42.2854 | 15.3577 | 23.196 | 21.6468
1.4. | Отчисления на страховые взносы | 7.0515 | 6.5672 | 12.8548 |  | 7.0515 | 6.5672
1.5. | Прочие расходы, всего, в том числе: | 1.4293 | 27.5357 | 10.0632
1.5.1. | - работы и услуги производственного характера | 0 | 24.0021 | 0 |  | 0 | 24.0021
1.5.2. | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего | 0 | 0 | 0
1.5.3. | - работы и услуги непроизводственного характера, в том числе: | 1.4293 | 3.5335 | 10.0632 |  | 1.4293 | 3.5335
1.5.3.1. | услуги связи | 6.3e-05 | 0.027 | 4e-05 |  | 6.3e-05 | 0.027
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 | 0 | 0
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по технологическому присоединению | 0.039729 | 0.035472 | 0.1093 |  | 0.039729 | 0.035472
1.5.3.4. | плата за аренду имущества | 0 | 0 | 0
1.5.3.5. | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 1.3895 | 3.4711 | 9.9539 |  | 1.3895
1.6. | Внереализационные расходы, всего | 0 | 0 | 0.00848
1.6.1. | - расходы на услуги банков | 0 | 0 | 0.00848
1.6.2. | - % за пользование кредитом | 0 | 0 | 0
1.6.3. | - прочие обоснованные расходы | 0 | 0 | 0
1.6.4. | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 | 0 | 0
Директор |  |  | Никифоров Е.К.

## Приложение3в
Приложение N 3
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Расчет
фактических расходов на выполнение мероприятий
по технологическому присоединению, предусмотренных
подпунктами "в" пункта 16 Методических указаний,
за ______ год
тыс. руб.
N п/п | Показатели | Данные за предыдущий период регулирования (n-2) 2018 год | Данные за год (n-3), предшествующий предыдущему периоду регулирования 2017год | Данные за год (n-4), предшествующий году (n-3) 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 2018 | 2017
1. | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 82.134 | 132.4315 | 186.6758 |  | 117.3343 | 189.1879
1.1. | Вспомогательные материалы | 8.2215 | 2.349 | 34.5147 |  | 8.2215 | 2.349
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0
1.3. | Оплата труда ППП | 54.124 | 50.5093 | 98.666 | 35.8345 | 54.124 | 50.5093
1.4. | Отчисления на страховые взносы | 16.4535 | 15.3234 | 29.9945 |  | 16.4535 | 15.3234
1.5. | Прочие расходы, всего, в том числе: | 3.335 | 64.2499 | 23.4808
1.5.1. | - работы и услуги производственного характера | 0 | 56.005 | 0 |  | 0 | 56.005
1.5.2. | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего | 0 | 0 | 0
1.5.3. | - работы и услуги непроизводственного характера, в том числе: | 3.335 | 8.2449 | 23.4808 |  | 3.335 | 8.2449
1.5.3.1. | услуги связи | 0.000147 | 0.063 | 4e-05 |  | 0.000147 | 0.063
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 | 0 | 0
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по технологическому присоединению | 0.092701 | 0.082768 | 0.25503 |  | 0.092701 | 0.082768
1.5.3.4. | плата за аренду имущества | 0 | 0 | 0
1.5.3.5. | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 3.2422 | 8.0991 | 23.2258 |  | 3.2422
1.6. | Внереализационные расходы, всего | 0 | 0 | 0.0198
1.6.1. | - расходы на услуги банков | 0 | 0 | 0.0198
1.6.2. | - % за пользование кредитом | 0 | 0 | 0
1.6.3. | - прочие обоснованные расходы | 0 | 0 | 0
1.6.4. | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 | 0 | 0
Директор |  |  | Никифоров Е.К.

## Приложение4
Приложение N 4
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Результаты
расчета экономически обоснованных расходов на выполнение
мероприятий по технологическому присоединению,
предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 16
Методических указаний
руб. на одно присоединение
N п/п | Показатели | Данные за предыдущий период регулирования (n-2) 2018 год | Данные за год (n-3), предшествующий предыдущему периоду регулирования 2017 год | Данные за год, предшествующий году (n-3) 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
1. | ООО "Перспектива" | 4400.0378 | 7094.55 | 5000.25
2. | Сетевая организация 2
... | ...
N | Сетевая организация N
2. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
1. | ООО "Перспектива" | 10266.7548 | 16553.94 | 11667.24
2. | Сетевая организация 2
... | ...
N | Сетевая организация N
Директор |  |  |  | Никифоров Е.К.

## Приложение5
Приложение N 5
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Сведения
о строительстве линий электропередачи при технологическом
присоединении энергопринимающих устройств максимальной
мощностью менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ
(заполняется раздельно для случаев технологического
присоединения на территории городских населенных пунктов
и территорий, не относящихся к территориям городских
населенных пунктов)
N п/п | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Присоединенная максимальная мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Строительство воздушных линий | - | - | - | -
1.j | Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3)) | - | - | - | -
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2)) | - | - | - | -
1.j.k.l | Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4)) | - | - | - | -
1.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 25 квадратных мм включительно (m = 1), от 25 до 50 квадратных мм включительно (m = 2), от 50 до 75 квадратных мм включительно (m = 3), от 75 до 100 квадратных мм включительно (m = 4), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 200 квадратных мм (m = 6)) | 0 | 0 | 0 | 0
... | <пообъектная расшифровка> | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Строительство кабельных линий | 2017 | 6 | 2х660 | 2х562кВт (2х630кВА)
2.1 | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j = 1), в блоках (j = 2), в каналах (j = 3), в туннелях и коллекторах (j = 4), в галереях и эстакадах (j = 5)) | в траншее
2.1.2 | Одножильные (k = 1) и многожильные (k = 2) | многожильные (3 жилы)
2.1.2.2 | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l = 1), бумажной изоляцией (l = 2) | с бумажной изоляцией
2.1.2.2.4 | Сечение провода (диапазон до 25 квадратных мм включительно (m = 1), от 25 до 50 квадратных мм включительно (m = 2), от 50 до 75 квадратных мм включительно (m = 3), от 75 до 100 квадратных мм включительно (m = 4), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 200 квадратных мм (m = 6)) | 95кв.мм
... | <пообъектная расшифровка>
| Объект №1 | 2017 | 6 | 2х660 | 2х562кВт (2х630кВА)
Директор |  |  |  |  | Никифоров Е.К.

## Прилож.2 к Стандартам
Приложение N 2
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(форма)
ИНФОРМАЦИЯ
о фактических средних данных о присоединенных объемах
максимальной мощности за 3 предыдущих года
по каждому мероприятию
|  | Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года (тыс. рублей) | Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)
1. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов) | 0 | 0
2. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 0 | 0
3. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | 0 | 0

## Прилож.3 к Стандартам
Приложение N 3
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(форма)
ИНФОРМАЦИЯ
о фактических средних данных о длине линий электропередачи
и об объемах максимальной мощности построенных объектов
за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
|  | Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей) | Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км) | Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)
1. | Строительство кабельных линий электропередачи: | 2987.7147 | 0.66 | 400
| 0,4 кВ | 0 | 0 | 0
| 1 - 20 кВ | 2987.7147 | 0.66 | 400
35 кВ
2. | Строительство воздушных линий электропередачи: | 0 | 0 | 0
| 0,4 кВ | 0 | 0 | 0
| 1 - 20 кВ | 0 | 0 | 0
| 35 кВ | 0 | 0 | 0

## Прилож.4 к Стандартам
Приложение N 4
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(форма)
ИНФОРМАЦИЯ
об осуществлении технологического присоединения
по договорам, заключенным за текущий год
Категория заявителей |  | Количество договоров (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт) |  |  | Стоимость договоров (без НДС) (тыс. рублей)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 5 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2.2917 | 0 | 0
| в том числе | 5 |  |  | 48 |  |  | 2.2917
льготная категория <*>
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 5 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 43.6282 | 0 | 0
| в том числе | 1 |  |  | 80 |  |  | 0.45833
льготная категория <**>
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
по индивидуальному проекту
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
по индивидуальному проекту
5. | От 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
по индивидуальному проекту
6. | Объекты генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
--------------------------------
<*> Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
<**> Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

## Прилож.5 к Стандартам
Приложение N 5
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(форма)
ИНФОРМАЦИЯ
о поданных заявках на технологическое присоединение
за текущий год
| Категория заявителей | Количество заявок (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 5 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
| в том числе | 5 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0
| льготная категория <*> |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 5 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
| в том числе | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
льготная категория <**>
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 | 0
| в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
по индивидуальному проекту
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего | 0 | 1 | 0 | 0 | 2400 | 0
| в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
по индивидуальному проекту
5. | От 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Объекты генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
--------------------------------
<*> Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
<**> Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.